Vyhodnocení pracovních rizik a postupů v rozsahu působnosti Lesy ČR, s. p.

Část A. Stanovení a hodnocení rizik

Riziko č. 64

Název profese:	zaměstnanec - obsluha olejového hospodářství

CZ - ISCO:		číslo P2 99999 bez zařazení

Druh činnosti:	čerpání a likvidace olejů

Zařazení profese do kategorie ve smyslu vyhl. MZ č.432/2003Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli: Kategorie 2

Zpracovatel: OZO BOZP Stanjura Libor, OZO BOZP Kučera Jiří a kolektiv

Datum zpracování: březen 2012

Datum aktualizace: listopad 2013

OBSAH

Část A.	5

Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec - obsluha olejového hospodářství	5

A – Skupina ohrožení:	5

Organizační nedostatky	5

Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka	5

Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce	5

Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací	5

Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek.	6

Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP	6

B – Skupina ohrožení:	8

Uspořádání pracoviště	8

Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty	8

Druh ohrožení 2B. Přecházení s ropnými látkami po pracovišti	8

C – Skupina ohrožení:	9

Zásady ergonomie	9

Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje	9

Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha	9

D – Skupina ohrožení:	10

Mechanické ohrožení	10

Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků	10

Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů	10

E – Skupina ohrožení:	10

Elektrické ohrožení	10

Druh ohrožení	10

1E. Působení elektrického proudu	10

F – Skupina ohrožení:	11

Materiály a látky	11

Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky	11

Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)	11

G – Skupina ohrožení:	11

Požár, výbuch	11

Druh ohrožení 1G. Působení požáru	11

H – Skupina ohrožení:	12

Fyzikální účinky	12

Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky	12

I – Skupina ohrožení:	12

Psychická zátěž	12

Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení	12

J – Skupina ohrožení:	12

Ostatní	12

Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog	12

Systém hodnocení pracovních rizik formou matice 3x3

Matice rizika

(Podle metodiky British Standards 8800)

Tabulka 1

Tabulka pravděpodobnosti

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Pravděpodobné | III. | Častý vznik události |
| Nepravděpodobné | II. | Občasný vznik události |
| Velmi nepravděpodobné | I. | Vznik události téměř vyloučený |

Tabulka 2

Tabulka závažnosti důsledků

| Typ | Hodnota/označení | Slovní popis |
| --- | --- | --- |
| Nepatrně škodlivý | A | Ostatní úrazy; zanedbatelná porucha systému |
| Škodlivý | B | Pracovní úraz s min. 5 ti dny pracovní neschopnosti, rozsáhlá porucha systému |
| Velmi škodlivý | C | Smrtelný pracovní úraz, úplná ztráta systému |

Tabulka 3

Výsledná matice číselného posouzení rizika

| Pravděpodobnost | Důsledek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A Nepatrně škodlivý | B Škodlivý | C Velmi škodlivý |
| I. Velmi nepravděpodobné | 1 | 3 | 6 |
| II. Nepravděpodobné | 2 | 5 | 8 |
| III. Pravděpodobné | 4 | 7 | 9 |

Tabulka 4

Legenda hodnocení rizik

| Výsledná hodnota | Popis | Opatření |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezvýznamné riziko | Nevyžaduje se výrazné opatření |
| 2- 3 | Akceptovatelné riziko | Důraz na zlepšení z hlediska dosud vynakládaných nákladů bez jejich navyšování. Účinná kontrola dodržování stanovených pracovních postupů. |
| 4-6 | Mírné riziko | Zahájení minimalizace rizika. Náklady na prevenci je nutné vymezit v rámci určeného časového úseku. Cílem je zlepšení řídicího systému. |
| 7-8 | Značné riziko | Nepokračovat v práci před snížením míry rizika. Nutno vynaložit náklady. |
| 9 | Neakceptovatelné riziko | Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |

- Část A.

- Stanovení a hodnocení rizik činnosti: zaměstnanec - obsluha olejového hospodářství

| - A – Skupina ohrožení: | - Organizační nedostatky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení	1A. Nezaškolení nebo nedostatečné zaškolení pracovníka

Nebezpečí: Neznalostí bezpečných způsobů práce vzniká možnost poškození zdraví vlastního, spolupracovníků a obecného zájmu. Vznik škody na věcech a majetku.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko - Zákaz práce do doby snížení rizika. Pokud není možno riziko snížit, musí být práce trvale zakázána. |  |

Návrh na opatření: Zákaz práce do proškolení pracovníka a to i pod dozorem zkušeného pracovníka.

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro bezpečný výkon práce a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti, na němž je práce vykonávána. Dále musí zaměstnanec obdržet informaci a pokyny ke způsobu hlášení a zdolávání požáru, poskytnutí první pomoci a způsobu evakuace v případě mimořádných událostí.

Související předpisy:	Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon č. 262/2006 Sb.), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (Dále jen Zákon č. 309/2006 Sb.)

- Druh ohrožení	2A. Chybějící koordinace práce

Nebezpečí: Činnost zaměstnanců, dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti není organizována, koordinována a prováděna tak, aby byli současně chráněni všichni zaměstnanci i dalších zaměstnavatelů. Není zajištěna bezpečnost fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Provádění nekoordinované práce s dalšími subjekty, řádné nepředání pracoviště.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II. | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko – zahájit minimalizaci rizika. |  |

Návrh na opatření: Vzájemně se písemně informovat o rizicích a o opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště

Spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Dostatečně a bez zbytečného odkladu Informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP a pokud u zaměstnavatele nepůsobí, pak přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Při souběžné práci dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti je nutné se vzájemně informovat o rizicích ve smyslu § 101 zákoníku práce a stanovit osobu koordinující v případě potřeby zajištění BOZP – stanovit postupy.

Zajistit, aby práce a činnosti osob ve zvýšeném ohrožení života nebo poškození zdraví byly v souladu se stanoveným prováděcím právním předpisem. Vzájemné vztahy musí být mezi účastníky práce dohodnuty předem.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.

- Druh ohrožení 3A. Provádění nebezpečných prací

Nebezpečí:

- Zasažení zaměstnanců a osob, nacházejících se v době provádění čerpání olejů a maziv (dále jen ropné produkty).

- Ohrožení zaměstnanců přímým dotykem s ropnými produkty.

- Ohrožení výpary z ropných produktů.

- Ohrožení požitím některých z ropných produktů.

- Ohrožení při vznícení nebo explozi ropných produktů.

- Ohrožení alergickými reakcemi na ropné produkty.

- Pád zaměstnance po ztrátě stability a uklouznutí na rozlitých ropných produktech v okolí olejového hospodářství.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a organizuje práci s ropnými produkty v olejovém hospodářství a pracovištích obdobného charakteru s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

Před započetím práce se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které zde nekonají práci.

Zaměstnanec musí být zaměstnavatelem před zahájením prací se stanovenými pracovními postupy a organizací práce seznámen. Dále musí být seznámen se způsobem zajišťování první pomoci a vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky.

S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Při práci s ropnými produkty je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli práce ze žebříku,

b) dodržovali pokyny výrobce uvedené v návodu na používání

c) nepřipustit k práci s ropnými produkty osoby trpící vážnými chorobami krvetvorby, pokožky, jater, dýchacího ústrojí, těhotné ženy a mladistvé

d/ nepoužívali pro práci, ředění a přenášení jiné než předepsané obaly

e/ byl vždy k dispozici sorbent

Zaměstnanec musí dbát zvýšené opatrnosti při práci a chůzi (zvláště pokud přenáší otevřené nádoby s ropnými produkty s ohledem na nepříznivý terén, nestejnorodý povrh, klimatické podmínky.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy: Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění, Zákon č. 362/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

- Druh ohrožení 4A. Nepřidělení nebo nepoužívání pracovních pomůcek.

Nebezpečí:	Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nepřidělení nebo nevybavení nebo nepoužívání pracovních pomůcek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: nářadí používané při práci s ropnými látkami musí být vždy v použitelném bezpečnostně nezávadném stavu. Po skončení práce musí být provedeno očištění, omytí případně desinfekce a vzniklý odpad ekologicky uložit

Související předpisy:	Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění

- Druh ohrožení 5A. Nepřidělení nebo nepoužívání OOPP

Nebezpečí:

Vznik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance v případě nefunkční či nemožné osobní nebo kolektivní ochrany.

- Působení na pokožku, oči a sliznice.

- Vdechování par některých chemických látek může způsobit otravy, závratě, nevolnosti, bolesti hlavy, zejména při práci v uzavřených prostorách.

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost), přehřátí nebo dehydratace organizmu.

| Pravděpodobnost |  |  |  | Důsledek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnocení: |  |  |  | Mírné riziko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesy České republiky, s. p. Tabulka vyhodnocení rizik pro výběr a použití OOPP Profese: zaměstnanec - obsluha olejového hospodářství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Části těla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIZIKEM OHROŽENÁ ČÁST TĚLA |  |  |  |  |  | Hlava |  |  |  |  |  |  | Končetiny |  |  |  |  | Různé |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lebka | Sluch | Zrak | Dýchací orgány | Obličej |  | Celá hlava | Ruce |  | Paže (části) | Chodidlo | Nohy (části) | Pokožka | Trup, břicho | Parenterální cesty | Celé tělo |  |
| RIZIKA↓ |  |  |  |  |  | A | B | C | D | E |  | F | G |  | H | I | J | K | L | M | N |  |
| FYZIKÁLNÍ | Mechanická | Pád do hloubky |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úder, náraz, rozdrcení |  |  | 2 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bodné, řezné rány, skalp |  |  | 3 |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Uklouznutí, pád |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vibrace |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tepelná | Teplo, oheň |  |  | 6 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | Chlad, vlhko |  |  | 7 | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | Elektřina |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záření | Neionizující |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ionizující |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hluk |  |  |  | 11 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEMICKÁ | Aerosoly | Prach, vlákna |  |  | 12 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  | Dýmy, mlhy |  |  | 13 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Tuhé látky |  |  |  | 14 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
|  | Kapaliny | Ponoření |  |  | 15 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
|  |  | Postříkání |  |  | 16 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
|  | Plyny, páry |  |  |  | 17 |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | x |  |  | X |  |
| BIOLOGICKÁ | Biologická | Bakterie, viry |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paraziti |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komáři, hmyz |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Obecné ohrožení |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JMENNÝ SEZNAM OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riziko |  |  | Přidělovaný OOPP |  |  |  |  |  |  |  | Doporučená životnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viz tabulka |  |  | Respirátor |  |  |  |  |  |  |  | 3 měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranný oblek |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dtto |  |  | Ochranné gumové boty |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Protichemické rukavice |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranná zástěra |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Ochranný štít nebo brýle |  |  |  |  |  |  |  | 12 měsíců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dtto |  |  | Speciální návleky odolné chem. látkám |  |  |  |  |  |  |  | Dle opotřebení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Návrh na opatření: Osobní ochranné pracovní prostředky musí

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko,

b) odpovídat podmínkám na pracovišti,

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců,

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců.

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné.

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

Související předpisy: Zákon č 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

| - B – Skupina ohrožení: | - Uspořádání pracoviště |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1B. Dopravní cesty

Nebezpečí:

- Ztráta stability vozidla případně jeho převrácení na zaměstnance.

- Pád převáženého materiálu z ložné plochy na zaměstnance.

- Nežádoucí pohyb, posunutí nákladu při prudkém zabrzdění vozidla vlivem setrvačných sil a rozlití ropných látek.

- Ohrožení zaměstnance při couvání vozidel nebo nakladače (zachycení, sražení, najetí, přejetí, přitlačení zaměstnance k části strojního zařízení, objektu či jiné pevné konstrukci).

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Při dopravě ropných látek je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby zaměstnanci

a) neprováděli nakládku na vozidlo, které není zajištěno proti pohybu.

b) nepřeváželi tyto látky nezajištěné proti pohybu a vypadnutí z vozidla.

c) sudy a barely, je vždy nutné zajistit klíny, nebo přepravu zajišťovat ve specielních konstrukcích.

K zajištění bezpečného couvání, otáčení a podobných nebezpečných pohybů vozidel používat jednoznačné pohyby paží. Ze strany řidiče jakýkoliv nezřetelný pokyn znamená stůj.

Striktně dodržovat pracovní postup

- Druh ohrožení 2B. Přecházení s ropnými látkami po pracovišti

Nebezpečí:

- Potřísnění, polití zaměstnance nebo spolupracovníka.

- Udržování nestabilní polohy zaměstnance při práci.

- Nesprávné uchopení nádob s ropnými látkami a používání nebezpečných pracovních postupů.

- Úrazové jednání způsobené vysokou přesčasovou prací zaměstnance nebo nedodržováním bezpečnostních přestávek.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Používání speciálních rukavic, návleků a pogumované obuvi a zástěr.

- Proškolení zaměstnanců o práci s používanými ropnými produkty a ekologické likvidaci použitých pomůcek a obalů osobou odborně způsobilou pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

Související předpisy: Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění, Zákon č. 362/2004 Sb. o rostlinolékařské péči

Druh ohrožení 3B. Pracovní prostory

Nebezpečí:

- Pád zaměstnance při pohybu a práci na venkovních pracovištích

- Vzájemné ohrožení jednotlivých zaměstnanců politím při nedodržování bezpečné vzdálenosti na pracovišti

- Ohrožení zaměstnance vdechováním výparů z ropných produktů v uzavřených prostorách

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Před zahájením provozu olejového hospodářství musí zaměstnavatel zajistit bezpečnou úpravu pracovní plochy.

- Případně omezit vstup osobám nepovolaným a dodržovat provozně dopravní řády v areálech.

- Zajistit řádné odvětrávání při práci ve vnitřních pracovních prostorách.

Související předpisy: Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění

| - C – Skupina ohrožení: | - Zásady ergonomie |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1C. Nevhodné nástroje

Nebezpečí:

- Práce s nevhodnými přenosnými ručními pumpami a obdobnými nástroji určenými k nalévání, přelévání ropných produktů bez použití přidělených OOPP může vést k potřísnění pokožky a očí zaměstnance chemickými nebo nebezpečnými látkami.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Zabránění přímého kontaktu pokožky a očí zaměstnance ropnými látkami.

Související předpisy: Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění

- Druh ohrožení 2C. Nevhodná pracovní poloha

Nebezpečí:

- Práce ve vnucené pracovní poloze.

- Bezprostřední kontakt s ropnými látkami.

- Válení, kutálení barelů a sudů.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: V maximální míře mechanizovat manipulaci s obaly s ropnými produkty, dodržovat stanovené bezpečnostní přestávky, používat předepsané OOPP, střídat pracovní činnosti

Související předpisy: Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění, NV č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (změna č.68/2010)

| - D – Skupina ohrožení: | - Mechanické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1D. Vlivem dopravních prostředků

Nebezpečí:

- Přimáčknutí, přejetí zaměstnance.

- Kolize s jiným vozidlem nebo potahem.

- Pád zaměstnance při nástupu, výstupu a pohybu z vozidla.

- Zachycení a devastace zaměstnance o překážku, přejetí koly nebo pásy vozidla, při couvání a zajíždění.

- Zneužití vozidla jinou osobou.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Při práci v olejovém hospodářství je zaměstnavatel povinen zajistit organizaci práce a pracovní postupy tak, aby

- byl dodržován zákaz vstupu do ohroženého prostoru pracoviště a byly používány bezpečnostní značky a signály a určeny ohrožení pro jednotlivé pracovní operace, zejména prostory k nalévání a manipulaci ropnými látkami

Související předpisy: Zákon č.361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v posledním znění

- Druh ohrožení 2D. Nechráněnými pohybujícími se částmi strojů

Nebezpečí:

- Zachycení zaměstnance, který provádí čerpání a přelévání ropných produktů projíždějícími vozidly.

- Zachycení volných částí oděvů nezakrytovanými součástmi čerpadel, motorů apod. používaných v olejovém hospodářství.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Obezřetné a bezpečné chování zaměstnanců provádějících práci v olejovém hospodářství.

- Respektovat návod k obsluze pracovních strojů.

Striktně dodržovat pracovní postup

Související předpisy:

| - E – Skupina ohrožení: | - Elektrické ohrožení |
| --- | --- |

- Druh ohrožení

- 1E. Působení elektrického proudu

Nebezpečí:

- zasažení elektrickým proudem,

- záměrná nebo nechtěná záměna vodiče,

- možnost vytržení přívodního kabelu,

- dotyk zaměstnance s el. vodiči pod napětím,

- ohrožení při poškození izolace el. vodičů,

- před každým použitím elektrického mechanického zařízení nebyl prohlédnut jeho stav a provedena rychlá zkouška, ověřující jeho bezpečnost,

- při připojování elektrického nářadí k síti ochranný kolík zásuvky nebyl skutečně spojen s ochranným vodičem,

- práce byla prováděna s vadným nářadím, které je vlhké, jiskří, zahřívá se a hlučí – zákaz práce

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | C | 8 |
| Hodnocení: | Značné riziko – nepokračovat v práci před snížením rizika. Nutno vynaložit náklady na navržená opatření |  |

Návrh na opatření	:

- při práci s elektrickým zařízením je nutno dbát, aby jeho pohyblivý přívod nebyl vystaven nárazu, vlhkosti, mechanickému poškození (provést zavěšení, položení přejezdového můstku apod.)

- ochranné kryty elektrického zařízení musí být vždy v ochranné poloze,

- elektrická zařízení a ruční elektrické mechanické nářadí i jejich pohyblivé prodlužovací šňůry musí mít evidenční číslo a musí být v pravidelných lhůtách předkládány k provedení revizí (důkladných zkoušek) dle ČSN 33 1600 ed 2 dle čl. 5.3,

- nepoužívat delších prodlužovacích šňůr než 12 m,

- zajistit funkční a dosažitelný hl. vypínač, uvedení vypínače do nulové polohy; použití pojišťovacích zařízení; ochranného zařízení, ochrany znemožňující uvedení elektrického zařízení (stroje) do chodu po obnově napětí; 
 - pravidelné kontroly a zkoušky zařízení jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem;

- vyloučit činnosti při nichž by se pracovník při činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí, 
- neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště a skončení pracovní směny (pokud návod k používání nestanoví jinak ); 
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem nebezpečného dotykového napětí, izolace;

- neodstraňovat zábrany a kryty, neotvírat přístupy k el. částem, nevyřazovat z

- funkce zakrytí, uzavření;
 - šetrně zacházet s kabely a přívodními šňůrami,

- zabezpečení el. kabelů a přívodů proti mechanickému poškození,

- vyhnout se nešetrnému nebo zakázanému způsobu manipulace s přívodními šňůrami,

- používat el. rozvaděče s proudovými chrániči,

Související předpisy: NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. § 3

| - F – Skupina ohrožení: | - Materiály a látky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1F. Zasažení pokožky

Nebezpečí:

- Působení na pokožku, oči a sliznice.

- Zvláště nebezpečné zasažení očí.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Důsledné používání kolektivní a osobní ochrany zaměstnanců.

- Obezřetné jednání při práci s ropnými produkty.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., NV č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Druh ohrožení 2F. Účinky tuhých látek (předmětů)

Nebezpečí: píchnutí, poškrábání rukou o ostré okraje nádob na ropné produkty, pořezání rukou při manipulaci s uzávěrem obalů na ropné produkty.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III. | B | 7 |
| Hodnocení: | Značné riziko |  |

Návrh na opatření: Důsledné používání přidělených OOPP. Předem vymezit ohrožený prostor.

Striktně dodržovat pracovní postup

| - G – Skupina ohrožení: | - Požár, výbuch |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1G. Působení požáru

Nebezpečí:

- Vznik požáru nebo výbuchu při manipulaci s ropnými produkty v kombinaci s otevřeným ohněm

- kouření při manipulaci ropnými látkami

- nedodržování protipožárních zásad při skladování chemických a nebezpečných látek, včetně ropných látek

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření:

- Dodržovat zákaz provádění požárně nebezpečných prací a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavin a dodržovat související požární předpisy tj.

- používat pro dopravu a skladování benzínu, petroleje, ředidel a jiných hořlavých kapalin jen uzavřené nádoby k tomu určené,

- hořlavé kapaliny skladovat pouze na odpovídajících místech a v povoleném množství

- při manipulaci s pohonnými hmotami nekouřit a nepoužívat otevřený oheň,

- mimořádnou pozornost věnovat opracování specielních materiálů (elektro a jiné hořlavé materiály),

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.133/1985Sb., o požární ochraně

| - H – Skupina ohrožení: | - Fyzikální účinky |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1H. Povětrnostní podmínky

Nebezpečí:

- Působení povětrnostních a klimatických podmínek na zaměstnance (chlad, teplo, vlhkost).

- Přehřátí nebo dehydratace organizmu.

- Expozice slunečním zářením v reakci na složení chemických látek na lidskou kůži.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| II | B | 5 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Důsledné používání všech přidělených OOPP, včetně ochranných mastí a nápojů

Související předpisy:	Zákon č. 309/2006 Sb.,

| - I – Skupina ohrožení: | - Psychická zátěž |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1I. Účinky fyzického přetížení

Nebezpečí:

- Riziko zdravotního poškození zaměstnance

- Neúnosná únava a přetížení při manipulaci se sudy a barely.

- Snížení pozornosti a ostražitosti.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| I | C | 6 |
| Hodnocení: | Mírné riziko |  |

Návrh na opatření: Používat mechanizaci při skládání a nakládání obalů s ropnými látkami. Dodržovat stanovené lhůty lékařských prohlídek a rehabilitačních opatření.

Související předpisy:	Zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.,

| - J – Skupina ohrožení: | - Ostatní |
| --- | --- |

- Druh ohrožení 1J. Působení alkoholu a drog

Nebezpečí: Nepředpokládatelné jednání zaměstnance a nebezpečné chování pod vlivem alkoholu nebo drog.

| Pravděpodobnost | Důsledek | Riziko |
| --- | --- | --- |
| III | C | 9 |
| Hodnocení: | Neakceptovatelné riziko |  |

Návrh na opatření: Pravidelné kontroly zákazu používání alkoholu a drog před a v průběhu práce. Osvěta a hygiena. Vyloučit vstup opilých a podezřelých osob pod vlivem drog či omamných prostředků na pracoviště.

Související předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon č.379/2005 Sb., o opatřeních ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami